| Broj stavke | Opis stavke |
| --- | --- |
| A | SUSTAV ZA DOJAVU OD POŽARA |
| 21 | Dobava i isporuka naljepnica (putokaza) tipa D1 i D2 za označavanje puta od prijelaznog mjesta vatrogasne tehnike do centrale za dojavu požara sukladno HRN DIN 4066 ili jednakovrijednima |
|  | Ponuđeni tip: |